INSTALLATIONSANZEIGE NEUBAU W3 2013                                                     .

Strasse/ Nr.:      				Installationsfirma:

Bauherr/Hausbesitzer:

Reg. Nr.:     				Sachbearbeiter:

Betrifft	 Neubau	 Umbau		 Änderung

Pläne	 Schema	 Grundriss		 Isometrie

(1-fach + digital)	 * Apparatespezifikation für Spezialapparate, Brunnen, Lüftungs-/Klimaanlagen

Bei Umbauten / Erweiterungen Rückseite vollständig ausfüllen

| Normalinstallationen Entnahmestellen |  | Anzahl | Belastungswerte KW WW |  | Spezialinstallationen | Anzahl | Leistung l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausgussbecken | 2 LU |  |  |  | * Brunnenanlage |  |  |
| Entnahmearmatur Garten | 5 LU |  |  |  | * Lüftungs- und Klimaanlagen |  |  |
| Entnahmearmatur Balkon | 2 LU |  |  |  |  |  |  |
| Badewanne | 3 LU |  |  |  | * Kühl- und Kälteanlagen |  |  |
| Dusche | 2 LU |  |  |  |  |  |  |
| Waschtisch | 1 LU |  |  |  | * Luftbefeuchter |  |  |
| Spülkasten | 1 LU |  |  |  |  |  |  |
| Spülbecken | 2 LU |  |  |  | Wasserlöschposten |  |  |
| GWM Haushalt | 1 LU |  |  |  |  |  |  |
| Bidet | 1 LU |  |  |  |  |  |  |
| Urinoir- Spülung automatik | 3 LU |  |  |  |  |  |  |
| Waschmaschine Haushalt | 2 LU |  |  |  |  |  |  |
| Waschtrog | 2 LU |  |  |  |  |  |  |
| Coiffeurbrause | 1 LU |  |  |  |  |  |  |
| Getränkeautomat | 1 LU |  |  |  |  |  |  |
| Total Normalinstallation |  |  | LU |  | Total Spezialinstallationen | l/s |  |
| Spitzenvolumenstrom Zuleitung in l/s |  |  |  |  |

Bemerkungen:

Datum      		Stempel/Unterschrift

Unternehmer

Durch Installationskontrolle auszufüllen

Zuleitung:			im Boden Ø_____________________	im Gebäude Ø ___________________

l/s__________________	Wasserzähler ___________________

Datum:							Visum:

INSTALLATIONSANZEIGE UMBAUTEN / ERWEITERUNGEN                                                                       .

| Normalinstallationen Entnahmestellen |  | Anzahl bisher aufheb neu Total |  |  |  | Belastungswerte KW WW |  | Spezialinstallation | Anzahl bisher aufheb. neu Total |  |  |  | Leistung l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausgussbecken | 2 LU |  |  |  |  |  |  | * Brunnenanlage |  |  |  |  |  |
| Entnahmearmatur Garten | 5 LU |  |  |  |  |  |  | * Lüftungs- und Klimaanlagen |  |  |  |  |  |
| Entnahmearmatur Balkon | 2 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Badewanne | 3 LU |  |  |  |  |  |  | * Kühl- und Kälteanlagen |  |  |  |  |  |
| Dusche | 2 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waschtisch | 1 LU |  |  |  |  |  |  | * Luftbefeuchter |  |  |  |  |  |
| Spülkasten | 1 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spülbecken | 2 LU |  |  |  |  |  |  | Wasserlöschposten |  |  |  |  |  |
| GWM Haushalt | 1 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bidet | 1 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinoir- Spülung automatik | 3 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waschmaschine Haushalt | 2 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waschtrog | 2 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coiffeurbrause | 1 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Getränkeautomat | 1 LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Normalinstallation |  |  |  |  |  | LU |  | Total Spezialinstallation |  |  |  | l/s |  |
| Spitzenvolumenstrom Zuleitung in l/s |  |  |  |  |  |  |  |

Datum       		Stempel/Unterschrift

Unternehmer

Durch Installationskontrolle auszufüllen

Zuleitung:		im Boden Ø_____________	im Gebäude Ø _________________

l/s_____________	Wasserzähler vorh._______________	neu____________________

Datum:						Visum:

Bemerkungen: